ROSCO DUPLIFLOR ecologischeinkommat dubbel 28 mm met enkelzijdig loopvlak

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Samenstelling

Ecologische oprolbare voetmat, samengesteld uit een aluminium draagprofiel met een loopvlak uit rubber strips die met nylon vezels doorweven zijn met licht kleurverschil (kleur grijs-zwart).

De breedte van de strips is 28 mm.

De aluminium profielen zijn aan de onderzijde over de volle lengte voorzien van een celrubber profiel om tikken of klepperen van de mat op de ondergrond tegen te gaan. De aluminium profielen zijn gescheiden door zwarte rubber ringen van 4 mm breedte. Het geheel wordt samengehouden door roestvrij staaldraad van 2 mm doorsnede.

De totale dikte van de mat is ongeveer 22 mm.